## List1
Logo SDK | Kamnářská 7-.17 - Revitalizace II. / Plán pro roky 2017- 2020
Místo | Popis prací | Dodavatel | Cena | Termín | Poznámka
I. Střecha | revize a opravy izolací střechy
zvukotlum. Komory
komíny - vložkování
odtokové jímky - úpravy filtrů
kontroly dešťových svodů
II. Společné prostory | společené rozv. Vody a odpadů na chodbách
zábradlí opravy a nátěry,doplnění madel
Schodiště | zajištění vstupů na střechy
nátěry skříní rozvaděčů ,opravy dešťových svodů
opravy omítek a nátěrů , vymalování
opravy sekčních ventilů voda a plyn
opravy schodů a soklů
Stoupačky | kontroly hydrantů
revize komínových šachet
opravy svislých rozvodů vody
opravy odpadových svodů
opravy vzduchotechniky
Sklepní prostory | opravy betonových podlah, nátěry
výměny dveří do společných sklepních prostor
opravy kování dveří
omítnutí sklepních stropů,malby ,soklů
opravy kontrolních jímek dešťových vod
opravy prahů do místností
označení místností a sklepů
Chodby a zádveří | opravy vstupních prostor,výmalba , omítky, sokly
označení vstupů - úpravy stěn,označení dveří
stropy - omítek a zateplení
demontáž schránek, doplnění vitrín a nástěnek
výměna zadních vstupních dveří v zádveří
Prádelny, kolárny, vodárny | oprava elektroinstalace
úklid nepotřebných věcí
oprava nátěrů, omítky, sokly
dveře,opravy kování
odstranění van , mandlů,
zajištění proti vloupání
III. Elektroinstalace | opravy společných rozvaděčů- výměny prvků
vnitřní rekonstrukce LED osvětlení domu -chodby
elektroinstalace -svislá vedení
značení rozvaděčů, označení přípojek
výměny vodičů svislého vedení NN
IV. Zabezpečení domu | telefonní pojítka , zvonková tabla , videovstupy
kamerový bezpečnostní systém
protipožární zajištění ,RHP,Hlásiče,bezp.dveře
protipožární dveře do sklepů
V. Exteriéry | lavečky, popelníky, květiny,odpadkové koše
čistící zóny u vstupu do domu
zákazy kouření v domě
úpravy zeleně, opravy skříní HUP a Elektro
Celková cena |  |  | 0